АДМИНИСТРАЦИЯ  МОРДОВСКО-ПАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03. 2023 г.                                                                                 № 18

с. Мордовские Парки

Об  утверждении     Программы  комплексного  развития  системы  коммунальной инфраструктуры  Мордовско-Паркинского  сельского  поселения  Краснослободского  муниципального  района  Республики Мордовии   на 2023-2033 годы

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», федеральным законом от 29.12.2014г.   № 458-ФЗ и руководствуясь Уставом   Мордовско-Паркинского  сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу  комплексного  развития  системы  коммунальной инфраструктуры  Мордовско-Паркинского  сельского  поселения  Краснослободского  муниципального  района  Республики Мордовии   на 2023-2033 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в местной газете «Сельский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мордовско-Паркинского

сельского поселения                                                            Р.И.Базаркин

Оглавление

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.	14

2.1.Существующая система водоснабжения	14

2.2 Система электроснабжения	14

2.3. Система теплоснабжения	16

2.4. Система газоснабжения	16

2.5. Система водоотведения	16

2.6. Система сбора и утилизации ТБО	16

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	17

3.1 Перспективная схема электроснабжения	17

3.2. Перспективная схема водоснабжения	17

3.3. Перспективная схема водоотведения	18

3.4. Перспективная схема газоснабжения	19

3.5. Перспективная схема теплоснабжения	19

3.6. Перспективная схема обращения с ТБО	20

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	20

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	21

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения	21

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	21

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Мордовско-Паркинского сельского поселения на 2023-2033 годы 21

5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Мордовско-Паркинского сельского поселения 2023-2033 годы 	22

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 23

- 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2033гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 29.12.2014Г. № 458-ФЗ Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - администрация Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Мордовско-Паркинского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Паркинского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Мордовско-Паркинского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Мордовско-Паркинского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023 - 2033 гг. |
| Мероприятия Программы | 1. Приобретение баков для сбора ТБО объемом 5 м3– 1 шт. В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослоболского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Мордовско-Паркинского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Мордовско-Паркинского сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРДОВСКО-ПАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЛОБОДСКОГО РАЙОНА

Мордовско-Паркинское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Краснослободского района Республики Мордовия с административным центром в селе Мордовские Парки.

На территории Мордовско-Паркинского сельского поселения расположено три населенных пункта – с. Мордовские Парки, с. Краснополье, д.Зиновские Выселки,  в которых проживают 389 человек

Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 128-З были установлены границы Мордовско-Паркинского сельского поселения. Общая площадь сельского поселения 5184 кв.км.

По территории сельского поселения протекает р.Парка.

Основное распределение земельного фонда Мордовско-Паркинского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Климат

Климат Краснослободского района умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум – 44°С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30°С, температура воздуха наиболее холодных суток –34°С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

По количеству выпадающих осадков Мордовско-Паркинское сельское поселение расположено в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

Рельеф

Рельеф изучаемой территории равнинный, центральная часть района характеризуется как низинная. Рельеф западной части района более высокий и крутой (абсолютные отметки от 200 м до 220 м), восточная же часть не отличается резко абсолютными отметками, но территория более пологая.

Склоны основных долин преимущественно пологие, до 10-15°, террасированные (до трех надпойменных террас, как правило, с узкими глубоковрезанными (3-5 м) протоками, староречьями, поймами. Междуречья широкие, по большей части, с крутыми склонами, изрезанными густой сетью оврагов-отвершков в верховьях. Основные автомобильные дороги широко используют поверхности междуречий и низких надпойменных террас.

Гидрография, гидрология.

Территория Краснослободского района относится к бассейну р. Мокша.

Гидрографическая сеть Мордовско-Паркинского сельского поселения представлена:

- р. Парка, приток р. Урлейка;

Наиболее крупной речной долиной района является Мокшинская. В морфологии долин прослеживается асимметричность – правые склоны, как правило, крутые и высокие, но в долине встречается такое, что левые склоны более крутые и высокие.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летнее-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

По виду питания и водному режиму реки относятся к восточно-европейскому типу, характеризуются высоким длительным половодьем, пониженным стоком в летнюю и зимнюю межени и повышенным стоком в осенний период.

Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 10%, грунтовое – 15-30%.

Ледовые явления начинаются с образования заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзают реки в конце октября – начале ноября, вскрываются – во второй половине апреля – начале мая. Устойчивый ледовый покров держится 4–5 месяцев. Толщина льда достигает 85 см, а в суровые зимы – 115 см.

Большую часть искусственных водоемов составляют пруды, созданные на балках, оврагах и в верховьях рек. Назначение их в основном мелиоративное и противоэрозионное. Используются они так же для рыборазведения.

Геологическое строение, тектоника.

Район располагается в пределах восточной части Русской равнины. В геологическом строении территории принимают участие осадочные породы палеозойского, мезозойского, кайнозойского возраста. Геологическое строение территории Краснослободского района подверглось длительному и сложному процессу развития. Со среднего протерозоя начинает формироваться осадочный чехол. Палеозойские породы включают девонские, каменноугольные и пермские образования.

Гидрогеологические условия.

Основную роль в гидрогеологических особенностях района играет водоносный горизонт в песчаном прослое нижнего мела. Водовмещающими породами являются пески от мелкозернистых до пылеватых и глинистых. Водоупором служат плотные нижнемеловые глины. Водоносный нижнемеловой терригенный горизонт приурочен к более возвышенным частям изучаемой территории, воды которого дренируются склонами долин и оврагов, питая водоносные горизонты элювиально-делювиальных и флювиогляциальных отложений, а также водоносный горизонт среднеюрских отложений. На всей территории описываемого участка прослеживается гидравлическая взаимосвязь всех водоносных горизонтов.

Экзогенные геологические процессы.

Этим процессам, угрожающим жилым или промышленным сооружениям внутри населенных пунктов или за их пределами, являются в данном поселении речная эрозия, оползни, просадочность, заболачивание, подтопление подземными водами, распространение слабых грунтов, грунтовые воды типа «верховодки».

Проблема возведения различных зданий и сооружений на слабых грунтах приобрела особую актуальность в последнее двадцатилетие. При возведении сооружений на слабых грунтах применяются несколько методов.

- Рассмотрение опыта строительства на слабых водонасыщенных суглинистых грунтах следует отметить большую эффективность применения комбинированных методов. Например: песчаных и железобетонных свай, или песчаной подушки, вертикальных дрен и железобетонных сваях.

Население и населенные пункты Мордовско-Паркинского сельского поселения

На территории Мордовско-Паркинского сельского поселения расположено три населенных пункта – с. Мордовские Парки, с. Краснополье, д.Зиновские Выселки,  в которых проживают 389 человек

Таблица 1 - Общая численность населения МО в 2023 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мордовско-Паркинское сельское поселение | 239 | 150 | 30 | 151 | 180 | 58 | 389 |

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Экономическая характеристика Мордовско-Паркинского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района  является агропромышленное  производство.

б) Транспорт

По территории Мордовско-Паркинского сельского поселения проходит   автодорога регионального значения г. Краснослободск – г. Темников.

Воздушный транспорт

Перевозки воздушным транспортом из поселения не осуществляются из-за отсутствия аэродрома гражданской авиации.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожные перевозки из поселения  не осуществляются из-за отсутствия железнодожного пути.

Автомобильный транспорт

Село Мордовские Парки располагает подъездной дорогой с асфальтовым  покрытием к региональной трассе п г. Краснослободск – г. Темников. Центральные улицы с. Мордовские Парки и с. Краснополье имеют асфальтовое покрытие. В целом, уровень благоустройства дорог поселения удовлетворительный, дорога по ул. Кирова с. Мордовские Парки и дорога по ул. Дачная д.Зиновские Выселки нуждаются в реконструкции.

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

в) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями, занимающимися в основном  розничной торговлей. На территории  поселения  функционируют 2 магазина ИП Клоковой.

г) Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилой фонд сельского поселения составляет 17,1 м. кв.

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками.

На территории поселения находится 160 домов.

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

д)Электроснабжение

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2033 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

е)Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия.

ё)Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 100%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

ж)Водоснабжение

В Мордовско-Паркинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а так же потребности организаций, функционирующих на территории поселения.

з)Водоотведение

Системы водоотведения в поселении не имеется. Проектирование в данном направлении не ведется ввиду нерентабельности данного мероприятия.

и)Утилизация ТБО

С  мая  2020г.на территории Мордовско-Паркинского сельского поселения осуществляется сбори вывоз ТБО.   Сбори вывоз ТБО осуществяет ООО «Ремондис Саранск». Установлено  11 контейнеров и 1 площадка для сбора ТБО.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Мордовско-Паркинского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Основные мероприятия программы

Таблица 2

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | 219,0 |
| 1 | Водопроводная сеть с.Мордовские Парки 4600 м. | 69,0 |
| 2 | Водопроводная сеть д.Зиновские Выселки 1200м. | 18,0 |
| 3 | Водопроводная сеть с.Краснополье 4000м. | 60,0 |
| 4 | Артезианская скважина с.Мордовские Парки 1ед. | 18,0 |
| 5 | Артезианская скважина д.Зиновские Выселки 1 ед. | 18,0 |
| 6 | Артезианская скважина №1 с.Краснополье 1 ед. | 18,0 |
| 7. | Артезианская скважина №2 с.Краснополье 1 ед. | 18,0 |
|  | ИТОГО | 219,0 |
| Система сбора и вывоза ТБО |  |  |
| 1 | Установка контейнеров для сбора ТБО | 77,5,0 |
|  | ИТОГО | 77,5 |
|  | ВСЕГО по Мордовско-Паркинскому сельскому поселению | 296,5 |

- 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

- 2.1.Существующая  система водоснабжения

Источником водоснабжения Мордовско-Паркинского сельского поселения являются подземные воды.

Система водоснабжения Мордовско-Паркинского сельского поселения обеспечивает получение воды из природных источников и подачу к местам потребления.

Таблица 3 - Артезианские скважины (родники)

| № п/п | Регистр.номер | Тип (рабочая, резервная) | Год постройки | Износ | Глубина скважины | Производительность | Система учета расходов | Объем воды на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1947(694) | рабочая | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | учет воды не ведется |
| 2 | №1942(482) | рабочая | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | учет воды не ведется |
| 3 | №11511(1142) | резервная | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | учет воды не ведется |
| 4 | №13208(1811) | рабочая | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | учет воды не ведется |
| 5 | №13209(2246) | рабочая | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | учет воды не ведется |
| 6 | №13877(3010) | резервная | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | учет воды не ведется |
| 7 | №13210(2247) | резервная | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | учет воды не ведется |
| 8 | №51079(3260) | рабочая | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | учет воды не ведется |
| 9 | №51080(3259) | резервная | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | данных нет | учет воды не ведется |

- 2.2. Существующая система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Мордовско-Паркинское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Таблица 4 - Обслуживающая организация системы электроснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «МРСК Волги» «Мордовэнерго» Краснослободская РЭС | Республика Мордовия, Краснослободский район, село Старые Горяши, Садовая улица, 33 | Беляков А.Ю. |  |

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

- 2.3. Существующая система теплоснабжения

В населённых пунктах Мордовско-Паркинского сельского поселения централизованная система теплоснабжения отсутствует.

2.4.Существующая  система газоснабжения

В настоящее время население Мордовско-Паркинского сельского поселения полностью   обеспечено газом.

Таблица 5 - Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Газпром газораспределение Саранск» в г.Краснослободске | 431260 г.Краснослободск Заводской пер. д.4 8-834-43-3-00-62 | Власов Юрий Михайлович |  |

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

Техническое состояние газового хозяйства находится в удовлетворительном состоянии. Одиночное протяжение уличной газовой сети 10738м.

- 2.5.Существующая система водоотведения

В населённых пунктах Мордовско-Паркинского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

2.6. Существующая Система сбора и утилизации ТБО

С 1 мая 2020 года на территории Мордовско-Паркинского сельского поселения установлены контейнеры для сбора ТКО от населения. Постановлением Администрации Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия утверждена схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципального образования Мордовско-Паркинское сельское поселение.

Сбор твердых коммунальных отходов осуществляет ООО «РЕМОНДИС САРАНСК».

На территории Мордовско-Паркинского сельского поселения несанкционированных свалок не имеется.

- 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Перспективная схема электроснабжения

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения.

Таблица 6- Дополнительные сведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженности сетей |  |  |
|  | Износ, % |  |  |
| 2 | Состояние наружного освещения |  |  |
|  | Износ, % |  |  |
| 3 | Состояние трасс ВЛ |  |  |
| 4 | Износ ТП |  |  |
| 5 | Перспективные объекты |  |  |
|  | Строительство |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |
| 6 | Тариф |  |  |

Перспективные объекты отсутствуют.

- 3.2. Перспективная схема водоснабжения

В качестве напорно-регулируемой емкости используются водонапорные башни. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Перспективные мероприятия отсутствуют.

Таблица 7 - Дополнительные сведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обозначить проблемы в техническом и технологическом состоянии ресурсоснабжения |  |  |
|  | Строительство | нет |  |
|  | Реконструкция | нет |  |
| 2 | Форма собственности источников водоснабжения | нет |  |
| 3 | Схема водоснабжения (при наличии приложить к опросному листу) | есть |  |
| 4 | Перспективные объекты | нет |  |
| 5 | Тариф | нет |  |

- 3.3. Перспективная схема водоотведения

В рамках данной Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Мордовско-Паркинского сельском поселении

- 3.4. Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Таблица 8 - Характеристика системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность (предприятия, расходы) |  |  |
| 2 | Протяженности (Г1, Г2, Г3) |  |  |
|  | Износ, % |  |  |
| 3 | Планирование нового строительства |  |  |
| 4 | Планирование реконструкции |  |  |
| 5 | Количество пунктов редуцирования, износ (%) |  |  |
| 6 | Оснащение узлами учета (счетчиками) |  |  |

- 3.5. Перспективная схема теплоснабжения

В рамках данной Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы теплоснабжения в Мордовско-Паркинского сельском поселении

3.6. Перспективная схема обращения с ТБО

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения предлагается:

- установка контейнеров (по мере необходимости) на территории Мордовско-Паркинского сельского поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

-	проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствующих природоохранным требованиям

-	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

-	организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

-	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора,  снега.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Мордовско-Паркинского сельского поселения представлен в таблице 9.

Таблица  9 – Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Мордовско-Паркинское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 748,50 |
| 2 | Численность населения, чел. | 499 |
| 2 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 3 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 0,00 |
| 4 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 748,50 |
| 5 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 5 |

Согласно приведенным расчётам, в Мордовско-Паркинском сельском поселении необходима установка контейнеров для сбора ТБО от населения, в количестве  5 шт., вместимостью 1,1 м3.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

- По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

- При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

- 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС)

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Мордовско-Паркинского сельского поселения 2023-2033 годы

Таблица 10

| Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Мордовско-Паркинского сельского поселения 2023-2033 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры водоснабжения Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | Установление собственника |  | 219,0 | 2023-2033 | Средства республиканского бюджета |
|  | Итого |  |  | 219,0 |  |  |

5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО Мордовско-Паркинского сельского поселения 2023 – 2033 годы

Таблица 11

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка контейнеров для сбора ТБО | Повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов |  | 77,5 | 2023-2033 | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  |  | 77,5 |  |  |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2023 - 2033 годы составляет  296,5 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 12, 13.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2023 – 2033годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

- Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2023 - 2033 годы (тыс. руб.)

Таблица 12

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 219,0 | - | 208,05 | - | 10,95 | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 77,5 | - | - | - | 77,5 | - |
|  | Всего по Программе | 296,5 | - | 208,05 | - | 88,45 | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2023 - 2033 годы (тыс. руб.)

Таблица 13

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 219,0 | 219,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО | 77,5 | 46,5 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 296,5 | 265,5 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.